## Лист1
КСС ЗА ОБЕКТ: „РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ НА УЛ. „ИВАН ДЖАРТАЗАНОВ“, УЛ. „ДИМО ПИРИНДЖИЕВ“ И УЛ.”ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”- от О.Т. 323 до О.Т. 322, ГР. КОПРИВЩИЦА“
№ по ред | Наименование на работите | Ед. мярка | Количество | ед.цена без ДДС | Стойност без ДДС
I. | Ремонт на водопровод и канализация на ул. "Иван Джартазанов"
I.1. | ВОДОПРОВОД НА УЛ. "ИВАН ДЖАРТАЗАНОВ"
I.1.1 | ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 1 от ОТ87 до ОТ92
Водопроводен клон 1 - Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с машина Н = 9см | м | 134.55 |  | 0
2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м³ | 13.45 |  | 0
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м³ | 40.37 |  | 0
4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м³ | 40.82 |  | 0
5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м³ | 40.82 |  | 0
6 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен | м³ | 18.07 |  | 0
7 | Изкоп с багер на отвал - земни почви 1 ут.условие - 80% | м³ | 72.31 |  | 0
8 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен в скални почви с дълбочина 0 - 2 м, ръчен | м³ | 4.52 |  | 0
9 | Изкоп с ширина от 0,6 до 1,2м в скални почви с дълбочина 0,00 до 2,00м при нормални условия на отвал- машинно | м³ | 18.08 |  | 0
10 | Укрепване на кабели през изкопа | лм | 26 |  | 0
11 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м³ | 13.45 |  | 0
12 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м³ | 47.09 |  | 0
13 | Обратно засипване на изкопи | м³ | 62.28 |  | 0
14 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см | м³ | 62.28 |  | 0
15 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)d=30cm. | м³ | 40.37 |  | 0
Водопроводен клон 1 - Изкопно възстановителни дейности- обща стойност |  |  |  |  | 0
Водопроводен клон 1 - Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90- за ПХ по 1,50м на ПХ | м | 134.55 |  | 0
2 | Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90- за ПХ по 1,50м на ПХ | м | 1.5 |  | 0
3 | Подземен ПХ Ф 70 / 80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90 Ф 80 | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж тройник 90/90/90 | бр | 3 |  | 0
5 | Доставка и монтаж фланшов адаптор 80/90 за АЦ тръби | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж коляно фланшово ф80 | бр | 1 |  | 0
7 | Свободен фланец за РЕ100, PN10, DN90 | бр. | 2 |  | 0
8 | Доставка и монтаж коляно ф90 | бр. | 4 |  | 0
9 | Доставка и монтаж фланшов накрайник РЕ100, PN10, DN90 | бр. | 2 |  | 0
10 | Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча | бр. | 2 |  | 0
11 | Опорен блок | бр. | 5 |  | 0
12 | Направа челна заварка PE100 PN10 | бр. | 12 |  | 0
13 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм | м | 134.55 |  | 0
14 | Дезинфекция водопроводи DN90 мм | м | 134.55 |  | 0
15 | Полагане на детекторна лента | м | 134.55 |  | 0
16 | Полагане на сигнална лента | м | 134.55 |  | 0
17 | Предпазна ограда и пасарелки | м | 269.1 |  | 0
18 | Временна организация на движението | бр. | 1 |  | 0
Доставно монтажни дейности - обща сума |  |  |  |  | 0
ПХ -1бр, - Изкопно-възстановителни дейности
1 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м² | 1.05 |  | 0
2 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м³ | 0.32 |  | 0
3 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м³ | 0.46 |  | 0
4 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м³ | 0.47 |  | 0
5 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви | м³ | 0.63 |  | 0
6 | Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие | м³ | 0.16 |  | 0
7 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м³ | 0.14 |  | 0
8 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м³ | 0.53 |  | 0
9 | Обратно засипване на изкопи | м³ | 0.63 |  | 0
10 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см | м³ | 0.63 |  | 0
11 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка) | м³ | 0.63 |  | 0
ПХ - 1бр, - Изкопно-възстановителни дейности-обща сума |  |  |  |  | 0
СВО -5бр, -30,00м, 70/100 см - Изкопно-възстановителни дейности
1 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м² | 30 |  | 0
2 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м³ | 9 |  | 0
3 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м³ | 12 |  | 0
4 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м³ | 12 |  | 0
5 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен | м³ | 3.6 |  | 0
6 | Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие | м³ | 14.4 |  | 0
7 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м³ | 3 |  | 0
8 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м³ | 9 |  | 0
9 | Обратно засипване на изкопи | м³ | 6.06 |  | 0
10 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см | м³ | 6.06 |  | 0
11 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка) | м³ | 9 |  | 0
СВО - 5бр, - 30,00м, 70/100 см - Изкопно-възстановителни дейности - обща сума |  |  |  |  | 0
СВО - 5бр, 30,00м, 70/110 см - Доставно монтажни дейности
1 | РЕ водовземна скоба-PN10 ф90/25 | бр. | 5 |  | 0
2 | Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25 | бр. | 5 |  | 0
3 | Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25 мм | бр. | 10 |  | 0
4 | ТСК 3/4'' | бр. | 5 |  | 0
5 | Опорно бетоново блокче за 30/30/10 | бр. | 5 |  | 0
6 | Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм | м | 30 |  | 0
7 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN25 мм | м | 30 |  | 0
8 | Дезинфекция водопроводи | м | 30 |  | 0
9 | Полагане на детекторна лента | м | 30 |  | 0
10 | Полагане на сигнална лента | м | 30 |  | 0
СВО - 5бр, -30,00м, 70/100 см - Доставно монтажни дейности- обща сума |  |  |  |  | 0
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 1 - от ОТ87 до ОТ92 |  |  |  |  | 0
I.1.2. | ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 3 от ОТ 27 до ОТ 86
Водопроводен клон 3 - Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 20 |  | 0
2 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м³ | 3 |  | 0
3 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м³ | 1 |  | 0
4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м³ | 3 |  | 0
5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м³ | 4 |  | 0
6 | Механизирано разкъртване на калдъръм | м³ | 76 |  | 0
7 | Натоварване на калдъръма и извозване на депо с цел повторна употреба | м³ | 76 |  | 0
8 | Превоз на калдъръма на депо указано от Общината | м³ | 76 |  | 0
9 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен | м³ | 12.67 |  | 0
10 | Изкоп с багер на отвал - земни почви 1 ут.условие - 80% | м³ | 30.69 |  | 0
11 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен в скални почви с дълбочина 0 - 2 м, ръчен | м³ | 3.16 |  | 0
12 | Изкоп с ширина от 0,6 до 1,2м в укрепени скални почви с дълбочина 0,00 до 2,00м при нормални условия на отвал- машинно | м³ | 12.67 |  | 0
13 | Укрепване на кабели през изкопа | лм | 14 |  | 0
14 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м³ | 8.09 |  | 0
15 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м³ | 28.3 |  | 0
16 | Обратно засипване на изкопи | м³ | 42.76 |  | 0
17 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см | м³ | 42.76 |  | 0
18 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)d=30cm. | м³ | 3 |  | 0
Водопроводен клон 3 - изкопно възстановителни дейности- обща стойност |  |  |  |  | 0
Водопроводен клон 3 - Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90- за ПХ по 1,50м на ПХ | м | 80.85 |  | 0
2 | Свободен фланец за РЕ100, PN10, DN90 | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж коляно ф90 | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж фланшов накрайник РЕ100, PN10, DN90 | бр. | 1 |  | 0
5 | Опорен блок | бр. | 2 |  | 0
6 | Направа челна заварка PE100 PN10 | бр. | 3 |  | 0
7 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм | м | 80.85 |  | 0
8 | Дезинфекция водопроводи DN90 мм | м | 80.85 |  | 0
9 | Полагане на детекторна лента | м | 80.85 |  | 0
10 | Полагане на сигнална лента | м | 80.85 |  | 0
11 | Предпазна ограда и пасарелки | м | 80.85 |  | 0
12 | Временна организация на движението | бр. | 1 |  | 0
Водопроводен клон 3 - доставно монтажни дейности - обща сума |  |  |  |  | 0
СВО -5бр, -25,00м, 70/100 см - Изкопно-възстановителни дейности
1 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен | м³ | 4 |  | 0
2 | Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие | м³ | 16 |  | 0
3 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м³ | 2.5 |  | 0
4 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м³ | 6 |  | 0
5 | Обратно засипване на изкопи | м³ | 11.5 |  | 0
6 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см | м³ | 11.5 |  | 0
СВО - 5бр, -25,00м, 70/100 см - Изкопно-възстановителни дейности - обща сума |  |  |  |  | 0
СВО - 5бр, 25,00м, 70/100 см - Доставно монтажни дейности
1 | РЕ водовземна скоба-PN10 ф90/25 | бр. | 5 |  | 0
2 | Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25 | бр. | 5 |  | 0
3 | Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25 мм | бр. | 10 |  | 0
4 | ТСК 3/4'' | бр. | 5 |  | 0
5 | Опорно бетоново блокче за 30/30/10 | бр. | 5 |  | 0
6 | Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм | м | 25 |  | 0
7 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN25 мм | м | 25 |  | 0
8 | Дезинфекция водопроводи | м | 25 |  | 0
9 | Полагане на детекторна лента | м | 25 |  | 0
10 | Полагане на сигнална лента | м | 25 |  | 0
СВО - 5бр, -25,00м, 70/100 см - Доставно монтажни дейности- обща сума |  |  |  |  | 0
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 3 от ОТ 27 до ОТ 86 |  |  |  |  | 0
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ВОДОПРОВОДА НА УЛ. "ИВАН ДЖАРТАЗАНОВ" |  |  |  |  | 0
I.2. | КАНАЛИЗАЦИЯ НА УЛ. "ИВАН ДЖАРТАЗАНОВ"
I.2.1. | КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН 1 от ОТ 27 до ОТ 86
Канализационен клон 1 - Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 23 |  | 0
2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м³ | 1.6 |  | 0
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м³ | 4.8 |  | 0
4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м³ | 6.4 |  | 0
5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м³ | 6.4 |  | 0
6 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен | м³ | 42.4 |  | 0
7 | Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80% | м³ | 109.56 |  | 0
8 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, в укрупуне скални почви с дълбочина 0 - 2 м, ръчен | м³ | 10.59 |  | 0
9 | Изкоп с ширина от 0,6 до 1,2м в укрепени скални почви с дълбочина 0,00 до 2,00м при нормални условия на отвал- машинно | м³ | 42.4 |  | 0
10 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м² | 267 |  | 0
11 | Укрепване на кабели през изкопа | лм | 26 |  | 0
12 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м³ | 8.44 |  | 0
13 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м³ | 27.97 |  | 0
14 | Обратно засипване на изкопи | м³ | 190.77 |  | 0
15 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см | м³ | 190.77 |  | 0
16 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)d=30cm. | м³ | 4.8 |  | 0
Канализационен клон 1 - изкопно възстановителни дейности-обща сума |  |  |  |  | 0
Канализационен клон 1 - Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж на канализационни тръби DN315-гофрирани | м | 84.4 |  | 0
2 | Бетоново корито под тръби - за 1м | м | 13 |  | 0
3 | Изпитване хоризонтална канализация | м | 84.4 |  | 0
4 | Полагане на сигнална лента | м | 84.4 |  | 0
5 | Предпазна ограда и пасарелки | м | 84.4 |  | 0
6 | Временна организация на движението | бр. | 1 |  | 0
Канализационен клон 1 - доставно монтажни дейности - обща сума |  |  |  |  | 0
СКО - 5бр, 50,00м, 100/150 см - Изкопно-възстановителни дейности
1 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен | м³ | 3.75 |  | 0
2 | Изкоп с багер земни почви на транспорт при 1 ут.условие | м³ | 15 |  | 0
3 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м³ | 1.88 |  | 0
4 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м³ | 5.62 |  | 0
5 | Обратно засипване на изкопи | м³ | 5.62 |  | 0
6 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см | м³ | 5.62 |  | 0
7 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка) | м³ | 5.62 |  | 0
СКО - 5бр, 50,00м, 100/150 см - Изкопно-възстановителни дейности - обща сума |  |  |  |  | 0
СКО - 5бр, 50м, 100/150 см - Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж троиник DN 300/200 -за канализационни гофрирани тръби | бр. | 5 |  | 0
2 | Доставка и монтаж коляно DN 200- канализацционни гофрирани тръби | бр. | 5 |  | 0
3 | Доставка и монтаж тръби HDPE DN200 | м | 25 |  | 0
4 | Изпитване хоризонтална канализация | м | 25 |  | 0
5 | Полагане на сигнална лента | м | 25 |  | 0
СКО - 5бр, 50,00м, 100/150 см - Доставно монтажни дейности- обща сума |  |  |  |  | 0
ОБЩО ЗА КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН 1 - от ОТ86 до ОТ27 |  |  |  |  | 0
I.2.2 | КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН 2 - от ОТ87 до ОТ86
Канализационен клон 2 - Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 133.3 |  | 0
2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м³ | 4.44 |  | 0
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м³ | 13.31 |  | 0
4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м³ | 17.75 |  | 0
5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м³ | 17.75 |  | 0
6 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен | м³ | 39.96 |  | 0
7 | Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80% | м³ | 129.82 |  | 0
8 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, в укрупуне скални почви с дълбочина 0 - 2 м, ръчен | м³ | 9.99 |  | 0
9 | Изкоп с ширина от 0,6 до 1,2м в укрепени скални почви с дълбочина 0,00 до 2,00м при нормални условия на отвал- машинно | м³ | 39.96 |  | 0
10 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м² | 176.6 |  | 0
11 | Укрепване на кабели през изкопа | лм | 14 |  | 0
12 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м³ | 4.44 |  | 0
13 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м³ | 19.97 |  | 0
14 | Обратно засипване на изкопи | м³ | 225 |  | 0
15 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см | м³ | 225 |  | 0
16 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)d=30cm. | м³ | 13.31 |  | 0
Канализационен клон 2 - Изкопно възстановителни дейности-обща сума |  |  |  |  | 0
Канализационен Клон 2 - Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж на канализационни тръби DN315-гофрирани | м | 66.65 |  | 0
2 | Изграждане на Ревизионни шахти | бр | 1 |  | 0
3 | Бетоново корито под тръби - за 1м | м | 12 |  | 0
4 | Изпитване хоризонтална канализация | м | 66.65 |  | 0
5 | Полагане на сигнална лента | м | 66.65 |  | 0
6 | Предпазна ограда и пасарелки | м | 66.65 |  | 0
7 | Временна организация на движението | бр. | 1 |  | 0
Канализационен клон 2 - доставно монтажни дейности - обща сума |  |  |  |  | 0
СКО - 3бр, 24,00м, 100/150 см - Изкопно-възстановителни дейности
1 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен | м³ | 5.4 |  | 0
2 | Изкоп с багер земни почви на транспорт при 1 ут.условие | м³ | 21.71 |  | 0
3 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м³ | 2.7 |  | 0
4 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м³ | 10.92 |  | 0
5 | Обратно засипване на изкопи | м³ | 10.92 |  | 0
6 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см | м³ | 10.92 |  | 0
7 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка) | м³ | 10.92 |  | 0
СКО - 3бр, 24,00м, 100/150 см - Изкопно-възстановителни дейности - обща сума |  |  |  |  | 0
СКО - 3бр, 24м, 100/150 см - Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж троиник DN 300/200 -за канализационни гофрирани тръби | бр. | 3 |  | 0
2 | Доставка и монтаж коляно DN 200- канализацционни гофрирани тръби | бр. | 3 |  | 0
3 | Доставка и монтаж тръби HDPE DN200 | м | 24 |  | 0
4 | Изпитване хоризонтална канализация | м | 24 |  | 0
5 | Полагане на сигнална лента | м | 24 |  | 0
СКО - 3бр, 24,00м, 100/150 см - Доставно монтажни дейности- обща сума |  |  |  |  | 0
ОБЩО ЗА КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН 2-от ОТ87 до ОТ86 |  |  |  |  | 0
I.2.3. | КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН 3 от ОТ 86 до ОТ 92
Канализационен Клон 3 - Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 124.1 |  | 0
2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м³ | 6.2 |  | 0
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м³ | 18.62 |  | 0
4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м³ | 24.82 |  | 0
5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м³ | 24.82 |  | 0
6 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен | м³ | 33.9 |  | 0
7 | Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80% | м³ | 85.6 |  | 0
8 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, в укрупуне скални почви с дълбочина 0 - 2 м, ръчен | м³ | 8.48 |  | 0
9 | Изкоп с ширина от 0,6 до 1,2м в укрепени скални почви с дълбочина 0,00 до 2,00м при нормални условия на отвал- машинно | м³ | 33.9 |  | 0
10 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м² | 205.45 |  | 0
11 | Укрепване на кабели през изкопа | бр | 4 |  | 0
12 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м³ | 6.2 |  | 0
13 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м³ | 27.92 |  | 0
14 | Обратно засипване на изкопи | м³ | 107.76 |  | 0
15 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см | м³ | 107.76 |  | 0
16 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка) | м³ | 18.62 |  | 0
Канализациоене клон 3 - изкопно възстановителни дейности-обща сума |  |  |  |  | 0
Канализационен Клон 3- Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж на канализационни тръби DN315-гофрирани | м | 62.05 |  | 0
2 | Изграждане на Ревизионни шахти | бр | 2 |  | 0
3 | Бетоново корито под тръби - за 1м | м | 11 |  | 0
4 | Изпитване хоризонтална канализация | м | 62.05 |  | 0
5 | Полагане на сигнална лента | м | 62.05 |  | 0
6 | Предпазна ограда и пасарелки | м | 62.05 |  | 0
7 | Временна организация на движението | бр. | 2 |  | 0
Канализационен клон 3 - доставно монтажни дейности - обща сума |  |  |  |  | 0
СКО - 2бр, 12,00м, 100/150 см - Изкопно-възстановителни дейности
1 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен | м³ | 3.6 |  | 0
2 | Изкоп с багер земни почви на транспорт при 1 ут.условие | м³ | 14.4 |  | 0
3 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м³ | 1.8 |  | 0
4 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м³ | 7.2 |  | 0
5 | Обратно засипване на изкопи | м³ | 9 |  | 0
6 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см | м³ | 9 |  | 0
7 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка) | м³ | 9 |  | 0
СКО - 2бр, 12,00м, 100/150 см - Изкопно-възстановителни дейности - обща сума |  |  |  |  | 0
СКО - 2бр, 12м, 100/150 см - Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж троиник DN 300/200 -за канализационни гофрирани тръби | бр. | 2 |  | 0
2 | Доставка и монтаж коляно DN 200- канализацционни гофрирани тръби | бр. | 2 |  | 0
3 | Доставка и монтаж тръби HDPE DN200 | м | 12 |  | 0
4 | Изпитване хоризонтална канализация | м | 12 |  | 0
5 | Полагане на сигнална лента | м | 12 |  | 0
СКО - 2бр, 12,00м, 100/150 см - Доставно монтажни дейности- обща сума |  |  |  |  | 0
ОБЩО ЗА КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН 3 - от ОТ 86 до ОТ 92 |  |  |  |  | 0
ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯТА НА УЛ. "ИВАН ДЖАРТАЗАНОВ" |  |  |  |  | 0
ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ НА УЛ. "ИВАН ДЖАРТАЗАНОВ" |  |  |  |  | 0
II. | Ремонт на водопровод и канализация на ул. "Димо Пиринджиев"
II.1 | ВОДОПРОВОД
II.1.1 | ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 1 - от ОТ88 до ОТ87
Водопроводен клон 1 - Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с машина Н = 9см | м | 47.5 |  | 0
2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м³ | 4.75 |  | 0
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м³ | 14.25 |  | 0
4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м³ | 19 |  | 0
5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м³ | 19 |  | 0
6 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен | м³ | 11.06 |  | 0
7 | Изкоп с багер на отвал - земни почви 1 ут.условие - 80% | м³ | 44.22 |  | 0
8 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен в скални почви с дълбочина 0 - 2 м, ръчен | м³ | 2.76 |  | 0
9 | Изкоп с ширина от 0,6 до 1,2м в скални почви с дълбочина 0,00 до 2,00м при нормални условия на отвал- машинно | м³ | 11.06 |  | 0
10 | Укрепване на кабели през изкопа | лм | 8 |  | 0
11 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м³ | 4.75 |  | 0
12 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м³ | 16.63 |  | 0
13 | Обратно засипване на изкопи | м³ | 28.72 |  | 0
14 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см | м³ | 28.72 |  | 0
15 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)d=30cm. | м³ | 14.25 |  | 0
Водопроводен клон 1 - изкопно възстановителни дейности |  |  |  |  | 0
Водопроводен клон 1 - Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90- за ПХ по 1,50м на ПХ | м | 47.5 |  | 0
2 | Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90- за ПХ по 1,50м на ПХ | м | 1.5 |  | 0
3 | Подземен ПХ Ф 70 / 80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90 Ф 80 | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж комбиниран АВ ф80 | бр. | 1 |  | 0
5 | Направа шахта за АВ | бр | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж тройник 90/90/90 | бр | 2 |  | 0
8 | Свободен фланец за РЕ100, PN10, DN90 | бр. | 2 |  | 0
9 | Доставка и монтаж коляно ф90 | бр. | 3 |  | 0
10 | Доставка и монтаж фланшов накрайник РЕ100, PN10, DN90 | бр. | 2 |  | 0
11 | Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча | бр. | 2 |  | 0
12 | Опорен блок | бр. | 5 |  | 0
13 | Направа челна заварка PE100 PN10 | бр. | 11 |  | 0
14 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм | м | 47.5 |  | 0
15 | Дезинфекция водопроводи DN90 мм | м | 47.5 |  | 0
16 | Полагане на детекторна лента | м | 47.5 |  | 0
17 | Полагане на сигнална лента | м | 47.5 |  | 0
18 | Предпазна ограда и пасарелки | м | 95 |  | 0
Канализационен клон 1 - Доставно монтажни дейности - обща сума |  |  |  |  | 0
ПХ -1бр, - Изкопно-възстановителни дейности
1 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м² | 1.05 |  | 0
2 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м³ | 0.32 |  | 0
3 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м³ | 0.46 |  | 0
4 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м³ | 0.47 |  | 0
5 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви | м³ | 0.63 |  | 0
6 | Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие | м³ | 0.16 |  | 0
7 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м³ | 0.14 |  | 0
8 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м³ | 0.53 |  | 0
9 | Обратно засипване на изкопи |  | 0.63 |  | 0
10 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см | м³ | 0.63 |  | 0
11 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка) | м³ | 0.63 |  | 0
ПХ - 1 бр, - Изкопно-възстановителни дейности-обща сума |  |  |  |  | 0
СВО -3бр, -18,00м, 70/100 см - Изкопно-възстановителни дейности
1 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м² | 18 |  | 0
2 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м³ | 5.4 |  | 0
3 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м³ | 7.2 |  | 0
4 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м³ | 7.2 |  | 0
5 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен | м³ | 2.16 |  | 0
6 | Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие | м³ | 8.64 |  | 0
7 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м³ | 1.8 |  | 0
8 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м³ | 5.4 |  | 0
9 | Обратно засипване на изкопи | м³ | 3.64 |  | 0
10 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см | м³ | 3.64 |  | 0
11 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)d=30cm. | м³ | 5.4 |  | 0
СВО - 3бр, -18,00м, 70/100 см - Изкопно-възстановителни дейности - обща сума |  |  |  |  | 0
СВО - 3бр, 18,00м, 70/110 см - Доставно монтажни дейности
1 | РЕ водовземна скоба-PN10 ф90/25 | бр. | 3 |  | 0
2 | Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25 | бр. | 3 |  | 0
3 | Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25 мм | бр. | 6 |  | 0
4 | ТСК 3/4'' | бр. | 3 |  | 0
5 | Опорно бетоново блокче за 30/30/10 | бр. | 3 |  | 0
6 | Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм | м | 18 |  | 0
7 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN25 мм | м | 18 |  | 0
8 | Дезинфекция водопроводи | м | 18 |  | 0
9 | Полагане на детекторна лента | м | 18 |  | 0
10 | Полагане на сигнална лента | м | 18 |  | 0
СВО - 3бр, -18,00м, 70/100 см - Доставно монтажни дейности- обща сума |  |  |  |  | 0
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 1 - от ОТ88 до ОТ87 |  |  |  |  | 0
II.1.2 | ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 2 -от ОТ 86 до ОТ 89
Водопроводен клон 2 - Изкопно възстановителни дейности
1 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м³ | 6.4 |  | 0
2 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м³ | 6.4 |  | 0
3 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м³ | 6.4 |  | 0
4 | Механизирано разкъртване на калдъръм | м³ | 23.4 |  | 0
5 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен | м³ | 17.44 |  | 0
6 | Изкоп с багер на отвал - земни почви 1 ут.условие - 80% | м³ | 69.76 |  | 0
7 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен в скални почви с дълбочина 0 - 2 м, ръчен | м³ | 4.36 |  | 0
8 | Изкоп с ширина от 0,6 до 1,2м в укрепени скални почви с дълбочина 0,00 до 2,00м при нормални условия на отвал- машинно | м³ | 17.44 |  | 0
9 | Укрепване на кабели през изкопа | лм | 24 |  | 0
10 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м³ | 9.92 |  | 0
11 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м³ | 24.7 |  | 0
12 | Обратно засипване на изкопи | м³ | 64.38 |  | 0
13 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см | м³ | 64.38 |  | 0
14 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)d=30cm. | м³ | 6.4 |  | 0
Водопроводен клон 2 - изкопно възстановителни дейности |  |  |  |  | 0
Водопроводен клон 2 - Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90- за ПХ по 1,50м на ПХ | м | 99.15 |  | 0
2 | Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90- за ПХ по 1,50м на ПХ | м | 1.5 |  | 0
3 | Подземен ПХ Ф 70 / 80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90 Ф 80 | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж тройник 90/90/90 | бр | 1 |  | 0
5 | Свободен фланец за РЕ100, PN10, DN90 | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж коляно ф90 | бр. | 3 |  | 0
7 | Доставка и монтаж фланшов накрайник РЕ100, PN10, DN90 | бр. | 1 |  | 0
8 | Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча | бр. | 1 |  | 0
9 | Опорен блок | бр. | 3 |  | 0
10 | Направа челна заварка PE100 PN10 | бр. | 5 |  | 0
11 | Доставка на стоманени тръби ф219 за направа на кожух на водопровода | м | 20 |  | 0
12 | НАБЪБВАЩО УПЛ.СРЕДСТВО SIKA SWELL - S2 (опаковка) | бр. | 2 |  | 0
13 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм | м | 99.15 |  | 0
14 | Дезинфекция водопроводи DN90 мм | м | 99.15 |  | 0
15 | Полагане на детекторна лента | м | 99.15 |  | 0
16 | Полагане на сигнална лента | м | 99.15 |  | 0
17 | Предпазна ограда и пасарелки | м | 99.15 |  | 0
18 | Временна организация на движението | бр. | 1 |  | 0
Водопроводен клон 2 - доставно монтажни дейности - обща сума |  |  |  |  | 0
ПХ -1бр, - Изкопно-възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 3 |  | 0
2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м² | 1.05 |  | 0
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м³ | 0.32 |  | 0
4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м³ | 0.46 |  | 0
5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м³ | 0.47 |  | 0
6 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви | м³ | 0.63 |  | 0
7 | Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие | м³ | 0.16 |  | 0
8 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м³ | 0.14 |  | 0
9 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м³ | 0.53 |  | 0
10 | Обратно засипване на изкопи |  | 0.63 |  | 0
11 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см | м³ | 0.63 |  | 0
12 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка) | м³ | 0.32 |  | 0
ПХ - 1бр, - Изкопно-възстановителни дейности-обща сума |  |  |  |  | 0
СВО -5бр, -25,00м, 70/100 см - Изкопно-възстановителни дейности
1 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен | м³ | 4 |  | 0
2 | Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие | м³ | 16 |  | 0
3 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м³ | 2.5 |  | 0
4 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м³ | 6 |  | 0
5 | Обратно засипване на изкопи | м³ | 11.5 |  | 0
6 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см | м³ | 11.5 |  | 0
СВО - 5бр, -25,00м, 70/100 см - Изкопно-възстановителни дейности - обща сума |  |  |  |  | 0
СВО - 5бр, 25,00м, 70/100 см - Доставно монтажни дейности
1 | РЕ водовземна скоба-PN10 ф90/25 | бр. | 5 |  | 0
2 | Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25 | бр. | 5 |  | 0
3 | Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25 мм | бр. | 10 |  | 0
4 | ТСК 3/4'' | бр. | 5 |  | 0
5 | Опорно бетоново блокче за 30/30/10 | бр. | 5 |  | 0
6 | Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм | м | 25 |  | 0
7 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN25 мм | м | 25 |  | 0
8 | Дезинфекция водопроводи | м | 25 |  | 0
9 | Полагане на детекторна лента | м | 25 |  | 0
10 | Полагане на сигнална лента | м | 25 |  | 0
СВО - 5бр, -25,00м, 70/100 см - Доставно монтажни дейности- обща сума |  |  |  |  | 0
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 2 от ОТ 86 до ОТ 89 |  |  |  |  | 0
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДА МА УЛ. "ДИМО ПИРИНДЖИЕВ" |  |  |  |  | 0
II.2 | КАНАЛИЗАЦИЯ
II.2.1. | КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН 1 от ОТ89, ОТ90 и ОТ86
Канализационен Клон 1 - Изкопно възстановителни дейности
1 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен | м³ | 23.46 |  | 0
2 | Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80% | м³ | 93.86 |  | 0
3 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, в укрупуне скални почви с дълбочина 0 - 2 м, ръчен | м³ | 5.87 |  | 0
4 | Изкоп с ширина от 0,6 до 1,2м в укрепени скални почви с дълбочина 0,00 до 2,00м при нормални условия на отвал- машинно | м³ | 23.46 |  | 0
5 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м² | 226.76 |  | 0
6 | Укрепване на кабели през изкопа | лм | 8 |  | 0
7 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м³ | 7.41 |  | 0
8 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м³ | 33.35 |  | 0
9 | Обратно засипване на изкопи | м³ | 83.66 |  | 0
10 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см | м³ | 83.66 |  | 0
Канализационен клон 1 - изкопно възстановителни дейности-обща сума |  |  |  |  | 0
Канализационен Клон 1 - Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж на канализационни тръби DN315-гофрирани | м | 74.1 |  | 0
2 | Бетоново корито под тръби - за 1м | м | 13 |  | 0
3 | Изпитване хоризонтална канализация | м | 74.1 |  | 0
4 | Полагане на сигнална лента | м | 74.1 |  | 0
5 | Предпазна ограда и пасарелки | м | 74.1 |  | 0
6 | Временна организация на движението | бр. | 1 |  | 0
Канализационен клон1 - доставно монтажни дейности - обща сума |  |  |  |  | 0
СКО - 5бр, 25,00м, 100/150 см - Изкопно-възстановителни дейности
1 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен | м³ | 3.75 |  | 0
2 | Изкоп с багер земни почви на транспорт при 1 ут.условие | м³ | 15 |  | 0
3 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м³ | 1.88 |  | 0
4 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м³ | 5.62 |  | 0
5 | Обратно засипване на изкопи | м³ | 5.62 |  | 0
6 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см | м³ | 5.62 |  | 0
7 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка) | м³ | 5.62 |  | 0
СКО - 5бр, 25,00м, 100/150 см - Изкопно-възстановителни дейности - обща сума |  |  |  |  | 0
СКО - 5бр, 25м, 100/150 см - Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж троиник DN 300/200 -за канализационни гофрирани тръби | бр. | 5 |  | 0
2 | Доставка и монтаж коляно DN 200- канализацционни гофрирани тръби | бр. | 5 |  | 0
3 | Доставка и монтаж тръби HDPE DN200 | м | 25 |  | 0
4 | Изпитване хоризонтална канализация | м | 25 |  | 0
5 | Полагане на сигнална лента | м | 25 |  | 0
СКО - 5бр, 25,00м, 100/150 см - Доставно монтажни дейности- обща сума |  |  |  |  | 0
ОБЩО ЗА КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН 1-от ОТ89, ОТ90 и ОТ86 |  |  |  |  | 0
II.2.2. | КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН 2 от ОТ88 до ОТ87
Канализационен Клон 2 - Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 89.1 |  | 0
2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м³ | 6.68 |  | 0
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м³ | 20.05 |  | 0
4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м³ | 26.73 |  | 0
5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м³ | 26.73 |  | 0
6 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен | м³ | 11.72 |  | 0
7 | Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80% | м³ | 46.9 |  | 0
8 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, в укрупуне скални почви с дълбочина 0 - 2 м, ръчен | м³ | 2.93 |  | 0
9 | Изкоп с ширина от 0,6 до 1,2м в укрепени скални почви с дълбочина 0,00 до 2,00м при нормални условия на отвал- машинно | м³ | 11.72 |  | 0
10 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м² | 128.2 |  | 0
11 | Укрепване на кабели през изкопа | лм | 24 |  | 0
12 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м³ | 6.68 |  | 0
13 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м³ | 30.07 |  | 0
14 | Обратно засипване на изкопи | м³ | 36.52 |  | 0
15 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см | м³ | 36.52 |  | 0
16 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)d=30cm. | м³ | 20.05 |  | 0
Канализационен клон 2 - изкопно възстановителни дейности-обща сума |  |  |  |  | 0
Канализационен Клон 2 - Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж на канализационни тръби DN315-гофрирани | м | 44.55 |  | 0
2 | Реконструкция на същ. Рев. шахта | бр | 1 |  | 0
3 | Изграждане на Ревизионни шахти | бр | 1 |  | 0
4 | Бетоново корито под тръби - за 1м | м | 8 |  | 0
5 | Изпитване хоризонтална канализация | м | 44.55 |  | 0
6 | Полагане на сигнална лента | м | 44.55 |  | 0
7 | Предпазна ограда и пасарелки | м | 44.55 |  | 0
8 | Временна организация на движението | бр. | 1 |  | 0
Канализационен клон 2 - доставно монтажни дейности - обща сума |  |  |  |  | 0
СКО - 4бр, 24,00м, 100/150 см - Изкопно-възстановителни дейности
1 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен | м³ | 7.2 |  | 0
2 | Изкоп с багер земни почви на транспорт при 1 ут.условие | м³ | 28.69 |  | 0
3 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м³ | 3.6 |  | 0
4 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м³ | 14.28 |  | 0
5 | Обратно засипване на изкопи | м³ | 14.28 |  | 0
6 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см | м³ | 14.28 |  | 0
7 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка) | м³ | 14.28 |  | 0
СКО - 4бр, 24,00м, 100/150 см - Изкопно-възстановителни дейности - обща сума |  |  |  |  | 0
СКО - 4бр, 24м, 100/150 см - Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж троиник DN 300/200 -за канализационни гофрирани тръби | бр. | 4 |  | 0
2 | Доставка и монтаж коляно DN 200- канализацционни гофрирани тръби | бр. | 4 |  | 0
3 | Доставка и монтаж тръби HDPE DN200 | м | 24 |  | 0
4 | Изпитване хоризонтална канализация | м | 24 |  | 0
5 | Полагане на сигнална лента | м | 24 |  | 0
СКО - 4бр, 24,00м, 100/150 см - Доставно монтажни дейности- обща сума |  |  |  |  | 0
ОБЩО ЗА КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН 2 -от ОТ88 до ОТ87 |  |  |  |  | 0
ОБЩО ЗА КАНАЛИЗАЦИЯТА НА УЛ. "ДИМО ПИРИНДЖИЕВ" |  |  |  |  | 0
ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ НА УЛ. "ДИМО ПИРИДЖИЕВ" |  |  |  |  | 0
III. | Ремонт на водопровод и канализация на ул. "Георги Бенковски"
III.1. | ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 1 от ОТ323 до ОТ322
Водопроводен Клон 1 - Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см | м | 252.4 |  | 0
2 | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см | м³ | 12.62 |  | 0
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м³ | 45.432 |  | 0
4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м³ | 58.052 |  | 0
5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет | м³ | 58.052 |  | 0
6 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен | м³ | 35.9896 |  | 0
7 | Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80% | м³ | 143.9584 |  | 0
8 | Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви | м³ | 56.79 |  | 0
9 | Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване | м³ | 56.79 |  | 0
10 | Плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м | м² | 202.88 |  | 0
11 | Укрепване на водопровод през изкопа | лм | 13 |  | 0
12 | Укрепване на кабели през изкопа | лм | 13 |  | 0
13 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м³ | 12.62 |  | 0
14 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м³ | 44.17 |  | 0
15 | Обратна засипка със земни почви | м³ | 123.158 |  | 0
16 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см | м³ | 123.158 |  | 0
17 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)d=30cm. | м³ | 45.432 |  | 0
Водопроводен клон 1 - изкопно възстановителни дейности-обща сума |  |  |  |  | 0
Водопровод / Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90 | м | 126.2 |  | 0
2 | Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80 | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж фланшов адаптор ф80 за етернитови тръби | бр. | 3 |  | 0
4 | Свободен фланец за РЕ100, PN10, DN90 | бр. | 2 |  | 0
5 | Доставка и монтаж фланшов накрайник РЕ100, PN10, DN90 | бр. | 2 |  | 0
7 | Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча | бр. | 2 |  | 0
8 | Опорен блок | бр. | 2 |  | 0
9 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм | м | 126.2 |  | 0
10 | Дезинфекция водопроводи DN90 мм | м | 126.2 |  | 0
11 | Полагане на детекторна лента | м | 126.2 |  | 0
12 | Полагане на сигнална лента | м | 126.2 |  | 0
13 | Предпазна ограда и пасарелки | м | 252.4 |  | 0
13 | Временна организация на движението | бр. | 1 |  | 0
Водопроводен клон1 - доставно монтажни дейности - обща сума |  |  |  |  | 0
СВО - 8бр. Ф25 с дължина по 8м. - Изкопно-възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 48 |  | 0
2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м² | 24 |  | 0
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м³ | 9.6 |  | 0
4 | Разкъртване на бордюри | м | 8 |  | 0
5 | Ръчно разкъртване на тротоарна настилка | м² | 16 |  | 0
6 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м³ | 12.16 |  | 0
7 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет | м³ | 12.16 |  | 0
8 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен | м³ | 15.36 |  | 0
9 | Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие | м³ | 58.24 |  | 0
10 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м³ | 6.4 |  | 0
11 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м³ | 22.4 |  | 0
12 | Доставка и засипване на изкопи с земна почва | м³ | 46 |  | 0
13 | Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см | м³ | 46 |  | 0
14 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)d=30cm. | м³ | 9.6 |  | 0
15 | Възстановяване на тротоар | м² | 3.2 |  | 0
16 | Доставка и полагане на бетонови бордюри | м | 8 |  | 0
СВО - изкопно-възстановителни дейности - обща сума |  |  |  |  | 0
СВО - 8 бр. - Доставно монтажни дейности
1 | РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25 | бр. | 8 |  | 0
2 | Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25 | бр. | 8 |  | 0
3 | Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25 | бр. | 16 |  | 0
4 | ТСК 3/4'' | бр. | 8 |  | 0
5 | Опорно бетоново блокче за 30/30/10 | бр. | 8 |  | 0
6 | Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм | м | 64 |  | 0
7 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане | м | 64 |  | 0
8 | Дезинфекция водопроводи | м | 64 |  | 0
СВО - доставно монтажни дейности- обща сума |  |  |  |  | 0
Общо за водопровод на ул. "Георги Бенковски" |  |  |  |  | 0
III.2 | КАНАЛИЗАЦИЯ КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН 1 от ОТ323 до ОТ322
III.2.1. | Канализационен Клон 1 - Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см | м | 252.4 |  | 0
2 | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см | м³ | 15.14 |  | 0
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м³ | 45.43 |  | 0
4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м³ | 60.58 |  | 0
5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет | м³ | 60.58 |  | 0
7 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен | м³ | 92.28 |  | 0
8 | Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80% | м³ | 369.14 |  | 0
9 | Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви | м³ | 83.29 |  | 0
10 | Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване | м³ | 83.29 |  | 0
11 | Плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м | м² | 329.08 |  | 0
12 | Укрепване на водопровод през изкопа | лм | 13 |  | 0
13 | Укрепване на кабели през изкопа | лм | 13 |  | 0
14 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м³ | 15.14 |  | 0
15 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м³ | 68.15 |  | 0
16 | Обратна засипка със земни почви | м³ | 378.13 |  | 0
17 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см | м³ | 378.13 |  | 0
18 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)d=30cm. | м³ | 45.43 |  | 0
Канализационен клон 1- изкопно възстановителни дейности-обща сума |  |  |  |  | 0
Каналализационен Клон 1 - Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж на канализационни тръби DN300-гофрирани | м | 126.2 |  | 0
2 | Изпитване хоризонтална канализация | м | 126.2 |  | 0
3 | Полагане на сигнална лента | м | 126.2 |  | 0
4 | Предпазна ограда и пасарелки | м | 126.2 |  | 0
5 | Временна организация на движението | бр. | 1 |  | 0
Канализационен клон 1 - доставно монтажни дейности - обща сума |  |  |  |  | 0
СКО - 7бр, 7,00м, 100/150 см - Изкопно-възстановителни дейности - обща сума
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см | м | 49 |  | 0
2 | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см | м³ | 4.2 |  | 0
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м³ | 12.53 |  | 0
4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м³ | 16.73 |  | 0
5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м³ | 16.73 |  | 0
6 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен | м³ | 13.72 |  | 0
7 | Изкоп с багер земни почви на транспорт при 1 ут.условие | м³ | 54.39 |  | 0
8 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м³ | 4.9 |  | 0
9 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м³ | 19.6 |  | 0
10 | Обратен насип със земна почва | м³ | 22.54 |  | 0
11 | Уплътняване на земна почва с пневматична трамбовка на пластове от 20см | м³ | 22.54 |  | 0
12 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)d=30cm. | м³ | 12.53 |  | 0
СКО - 7бр, 7,00м, 100/150 см - Изкопно-възстановителни дейности - обща сума |  |  |  |  | 0
СКО - 7 бр, 7м, 100/150 см - Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж троиник DN 300/200 -за канализационни гофрирани тръби | бр. | 7 |  | 0
2 | Доставка и монтаж коляно DN 200- канализацционни гофрирани тръби | бр. | 7 |  | 0
3 | Доставка и монтаж тръби HDPE DN200 | м | 49 |  | 0
4 | Изпитване хоризонтална канализация | м | 49 |  | 0
5 | Полагане на сигнална лента | м | 49 |  | 0
СКО - 7 бр. - доставно монтажни дейности- обща сума |  |  |  |  | 0
Общо за канализация на ул. "Герги Бенковски" |  |  |  |  | 0
ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ НА УЛ. "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" |  |  |  |  | 0
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС |  |  |  |  | 0
ДДС |  |  |  |  | 0
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС |  |  |  |  | 0